ANEXO I.B

FORMULARIO DE COTIZACIÓN.

CONTRATACIÓN DIRECTA  POR TRÁMITE SIMPLIFICADO  Nº

| RENGLÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (IVA INC) | PRECIO TOTAL (IVA INC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Se deberá reformar el Tablero Principal de electricidad, para poder colocar una Conmutadora de Potencia que haga la transferencia Manual entre la Energía de Red a un Grupo Electrógeno Externo. Se realizarán las siguientes tareas proveyendo materiales y mano de obra. • Cambio de Gabinete del Tablero Principal por otro de 52x42x20cm • Retiro de Interruptor Principal y cambiar por Conmutadora de Potencia de 160 Amper • Colocar una Caja de Bornera para Toma de Grupo Electrógeno externo • Cableado desde Llave conmutadora hasta Toma de Gº Eº • Canalización desde el Tablero Principal hasta la Caja de Toma y desde esta hasta una caja externa fuera del local desde donde entrarán las conexiones del proveedor del Grupo Electrógeno. • Se deberá incluir todas las conexiones internas a que este trabajo diera lugar para la adecuada conexión de la red interna de electricidad a un grupo electrógeno, Según Especificación Técnica. | $ | $ |
| TOTAL DE LA OFERTA: | $ |
| TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS: |

El que suscribe.............................................................................. Documento ....................................... en nombre y representación de la Empresa ………..………………………….......……..……… con  domicilio  legal en  la  Calle …………………………… N° ..……….. Localidad …………...……………Teléfono ..........................................E-MAIL ……………………….………………………….. ,CUIT N°........................................... . y con poder suficiente para obrar en su nombre, según constancias que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones   particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

FIRMA: ___________________________

ACLARACIÓN: ___________________________

CARGO: ___________________________